**PT.TRANSFORMASI INDONESIA**

**UNIT\_\_ The Vida \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KEADAAN DARURAT EVAKUASI KEBAKARAN DI THE VIDA PADA MALAM HARI**

Waktu kejadian diatas Jam 19.00,keadaan pintu gerbang sudah terkunci rapat.jumlah anggota securiti pada malam hari :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **JABATAN** | **PERSONIL** | **PLOTINGAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | KOMANDAN REGU | 1 ( SATU ) | RESEPTIONIS | KEPALA PEMADAM |
| 2 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | PINTU KELUAR | PETUGAS LOBY |
| 3 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | BASEMENT 1 | OPERATOR LIFT |
| 4 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | PARKIR BELAKANG | TEAM PENYISIR |
| TOTAL PERSONIL | | | | 4 ORANG SECURITI |
| 5 | ENGINERING | 2 ( DUA ) | RUANG KONTROL dan POMPA |  |

Informasi dari petugas enginering alarm berbunyi ,

ENGINERING 🡪 DEMAK *“ demak Monitor “*

DEMAK 🡪 ENGINERING “ *masuk silahkan dibongkar taruna*.....”

ENGINERING 🡪 DEMAK *“ tolong di chek di lantai di lantai 3 Zona 1*

*ada Indikasi Alarm aktif “*

DEMAK 🡪 ENGINERING *“ SIAP,LAKSANAKAN*

Demak Langsung menghubungi petugas Basement 1,untuk menuju kelokasi Titik Alarm Aktif

Demak 🡪 Basement 1 “ Basement 1 Monitor

Basement 1 🡪 Demak “ Demak masuk

Demak 🡪 Basement 1 “ Tercopy Basement 1 untuk taruna Lt 3 Zona 1

Basement 1 🡪 Demak “ 86 Tercopy siap meluncur.

Petugas Basement 1

Segera meluncur ke Titik Kebakaran di Lantai 3 Zona 1 dengan membawa alat pemadam Api ringan ( Apar ) ,dan membawa kunci manual Lift.Petugas Naik dengan menggunakan Lift Service serta Menekan Tombol Merah Lift tujuan agar Lift sevice otomatis turun dengan sendirinya.

Apabila Api tidak bisa di padamkan dengan Apar ,maka petugas Basement 1 langsung Koordinasi dengan petugas Enginering untuk ijin menggunakan Hydrant dikarenakan Titik Api Kebakaran bukan di area Panel Listrik.

**CATATAN PENTING.**

|  |
| --- |
| Petugas Basement 1  Harus Benar benar memastikan mengetahui Titik Sumber Api berasal dari mana,dan apa bila Titik Sumber Api terdapat didalam Panel Listrik ....!!!.Maka Pemadaman Api jangan menggunakan Apart atau Hydrant,sebelum Pemadaman Api ....Petugas Basement 1 Wajib koordinasi dengan petugas Enginering agar petugas Enginering dapat Mematikan terlebih dahulu seluruh aliran Listrik yang berada di lantai tersebut. Setelah itu petugas dapat memadamkan Api dengan menggunakan Apar dan tidak di perbolehkan menggunakan Hydrant. |

Setelah sampai ditik Alarm petugas menemukan bahwa telah terjadi Kebakaran dan langsung Koordinasi dengan petugas Enginering bahwa dilokasi tersebut Terjadi Kebakaran.

BANDUNG 1 🡪 ENGINERING *“ Enginering monitor “*

ENGINERING 🡪 DEMAK “ *Masuk Bandung 1 ......Taruna “*

BANDUNG 1 🡪 ENGINERING *“ Jaya 65, terjadi di lantai 3 zona 1*

*Api tidak bisa di padamkan ijin untuk menggunakan Hydrant dan Pompa Air dapat difungsikan*

KET :

BANDUNG 1 langsung melakukan tindakan pemadaman dengan menggunakan APAR sambil menunggu bantuan DEMAK

Kemudian Petugas Enginering menghubungi YUDISTIRA dan KPOD,Setelah Jaya 65 Positif terjadi kebakaran melalui Via Telepon.

ENGINERING 🡪 RAJAWALI ( KPOD ) “ Melaporkan bahwa Alarm berbunyi karena Jaya 65

RAJAWALI 🡪 ENGINERING “ Tercopy Laksanakan sesuai Prosedur

DEMAK menghubungi NAKULA,setelah Jaya 65 Positf terjadi melalui Via telepon

DEMAK 🡪 NAKULA “ Melaporkan bahwa telah terjadi Jaya 65 di Lt 3 zona 1

NAKULA 🡪 DEMAK “ Tercopy Laksanakan sesuai Prosedur saya segera

Meluncur.

Setelah itu DEMAK langsung naik ke Lt 3 untuk membantu BANDUNG 1 memadamkan API

Ternyata Api tidak dapat di Padamkan oleh Apar dan Hydrant dan terjadi kebakaran, Maka DEMAK Langsung kembali Koordinasi dengan ENGINERING

DEMAK 🡪 ENGINERING “ ENGINERING monitor

ENGINERING 🡪 DEMAK “ Masuk DEMAK

DEMAK 🡪 ENGINERING “ Api tidak bisa dipadamkan dengan Apart dan Hydrant,

Dan akan diadakan EVAKUASI

DEMAK dan BANDUNG 1 turun ke Area Ground dan persiapan untuk melakukan penyisiran,yaitu Petugas Parkir Belakang dan Bandung 1

DEMAK memerintahkan untuk dilakukan EVAKUASI.

ENGINERING segera menghubungi DPK dan AMBULANCE.dengan menggunakan Speeddial dan melaporkan kepada YUDISTIRA dan RAJAWALI.( KPOD )

\*\* 073..................DINAS PEMADAM KEBAKARAN

\*\* 083..................AMBULANCE RUMAH SAKIT SILOAM

\*\* 068..................POLSEK KEBUN JERUK

SERTA MENYALAKAN GENERAL ALARM / PAGING

**EVAKUASI**

**PETUGAS PARKIR BELAKANG ( KEBAKARAN BUKAN DIAREA PANEL LISTRIK )**

Api tidak dapat dipadamkan dengan menggunakan APART dan HYDRANT sehingga terjadi Kebakaran , Maka Danru dan Anggota Basement 1 langsung dapat melaksanakan EVAKUASI GEDUNG dan lantai lantai yang berada di THE VIDA BUILDING.

petugas Basement 1 dan petugas parkir belakang melakukan penyisiran di tiap tiap lantai , mulai dari Rooftop sampai Loby Utama dengan menggunakan Lift Service.

DANRU melaporkan hasil penyisiran ke petugas Enginering.

DEMAK 🡪 ENGINERING “ *ENGINERING monitor “*

ENGINERING 🡪 DEMAK *“ Masuk Pak ...!!! “*

DEMAK 🡪 ENGINERING *“ Penyisiran sudah dilakukan dari ROOFTOP,*

*sampai dengan Loby dinyatakan Steril,CLEAR*

*dan akan dilanjutkan penyisiran ke B1 dan B2*

*serta Area Parkir Belakang.*

**Wajib di ingat saat laporan**  **“ *Lantai yang terbakar tidak dilaporkan***

DEMAK 🡪 ENGINERING *“ ENGINERING monitor* “

ENGINERING 🡪 DEMAK *“ Masuk....taruna Pak “*

DEMAK 🡪 ENGINERING “ *Bagaimana pemantauan CCTV apa*

*Ada taruna lain pak“*

ENGINERING 🡪 DEMAK “ *aman tidak ada taruna ....dilanjut*

*untuk penyisiran “*

PETUGAS PARKIR BELAKANG 🡪 DEMAK

MELAPORKAN PENYISIRAN BASEMENT 1 DAN BASEMENT 2 SERTA PARKIR BELAKANG 🡪 DINYATAKAN STERIL DAN CLEAR “

Petugas jaga parkir belakang dan petugas Basement 1 melaksanakan penyisiran di keseluruhan lantai dengan menggunakan Lift Service ,1 Petugas jaga mengevakuasi setiap ruangan dan 1 petugas jaga lagi menahan Lift Service agar tidak tertinggal secara terus menerus sampai dengan tujuan Loby serta Basement 1 dan Basement 2 serta Parkir Belakang sampai di nyatakan Kondusif Aman.

Selama mengadakan Penyisiran dan apabila terdapat Orang / Tenat didalam

Evakuasi Area Kebakaran maka Orang / Tenat tersebut wajib turun di Loby dengan arahan Petugas untuk menggunakan tanggan Darurat hingga di Positifkan Area Clear . kecuali apabila kedapatan Orang / Tenat tersebut Tidak Mampu lagi menggunakan tangga darurat,Wajib di Evakuasi melalui Lift Service.