**PT.TRANSFORMASI INDONESIA**

**UNIT\_\_ The Vida \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KEADAAN DARURAT EVAKUASI KEBAKARAN DI THE VIDA PADA SIANG HARI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **JABATAN** | **PERSONIL** | **PLOTINGAN** | **KETERANGAN** |
| **1** | **CHIEF SEC** | 1 ( SATU ) | POSKO | KORDINATOR |
| 2 | KOMANDAN REGU | 1 ( SATU ) | PATROLI | FIREMAN |
| 3 | SECWAN | 1 ( SATU ) | RESEPSIONIS |  |
| 4 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | LOBY | FIREMAN |
| 5 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | PINTU KELUAR | RESCUE TEAM |
| 6 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | BASEMENT 1 | OPERATOR LIFT |
| 7 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | PARKIR BELAKANG | RESCUE TEAM |
| 8 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | GENSET | FIREMAN |
| 9 | ANGGOTA | 1 ( SATU ) | BASEMENT2 | RESCUE TEAM |

Informasi dari petugas enginering alarm berbunyi ,

ENGINERING 🡪 NAKULA *“* Nakula Monitor “

NAKULA 🡪 ENGINERING “ masuk silahkan dibongkar taruna.....”

ENGINERING 🡪 NAKULA “ tolong di chek di lantai di lantai 3 Zona 1

ada Indikasi Alarm aktif “

NAKULA 🡪 ENGINERING *“* SIAP,LAKSANAKAN

NAKULA langsung menghubungi KOMANDAN REGU ( DEMAK ).

NAKULA 🡪 DEMAK “ Demak Monitor

DEMAK 🡪 NAKULA “ Nakula masuk

NAKULA 🡪 DEMAK “ Tercopy Demak untuk Taruna di Lt 3 zona 1

DEMAK 🡪 NAKULA “ 86 Tercopy siap meluncur

Danru langsung naik ke lantai 3 zona 1 untuk memeriksa ke lokasi berbunyinya Alarm, dengan membawa alat pemadam api ringan ( APAR ).untuk memastikan apakah benar atau tidaknya ada API .kalau ternyata benar telah terjadi kebakaran segera lakukan pemadaman.

**CATATAN PENTING.**

|  |
| --- |
| Danru  Harus Benar benar memastikan mengetahui Titik Sumber Api berasal dari mana,dan apa bila Titik Sumber Api terdapat didalam Panel Listrik ....!!!.Maka Pemadaman Api jangan menggunakan Apart atau Hydrant,sebelum Pemadaman Api ....Danru Wajib koordinasi dengan petugas Enginering agar petugas Enginering dapat Mematikan terlebih dahulu seluruh aliran Listrik yang berada di lantai tersebut. Setelah itu petugas dapat memadamkan Api dengan menggunakan Apar dan tidak di perbolehkan menggunakan Hydrant. |

DANRU ( DEMAK ) Koordinasi dengan Nakula bahwa Lokasi tersebut terjadi JAYA 65.....

DEMAK 🡪 NAKULA “ NAKULA monitor

NAKULA 🡪 DEMAK “ Masuk DEMAK

DEMAK 🡪 NAKULA “ JAYA 65 positif di area tersebut.

NAKULA 🡪 DEMAK ‘’ SEGERA lakukan pemadaman.

**NAKULA langsung kordinasi dengan petugas Enginering bahwa dilokasi tersebut Terjadi Kebakaran.**

NAKULA 🡪 ENGINERING “ ENGINERING monitor “

ENGINERING 🡪 NAKULA “ Masuk Nakula ......Taruna “

NAKULA 🡪 ENGINERING “ Jaya 65, terjadi di lantai 3 Zona 1.

***KET :***

DEMAK langsung melakukan tindakan pemadaman dengan menggunakan APAR sambil menunggu bantuan dari Tean Fireman.

**Enginering langsung menghubungi KPOD / RAJAWALI untuk melaporkan bahwa telah terjadi JAYA 65 di LT 3 Zona 1.melalui Via telepon.**

ENGINERING 🡪 RAJAWALI “Melaporkan bahwa Alarm berbunyi karena JAYA 65.

RAJAWALI 🡪 ENGINERING “ Tercopy Laksanakan sesuai Prosedur.

Nakula langsung memrintahkan Team Fireman untuk menuju ke lokasi JAYA 65,

NAKULA 🡪 Genset,Loby,Basement 1 “ Genset, Basement 1,Loby

BASEMENT 🡪 NAKULA “ Masuk Komandan , Taruna “

NAKULA 🡪 BASEMENT 1 “ Segera merapat ke Lantai 3 Zona 1

“ Siap Meluncur 86..

Petugas Lobby dan Genset dengan menggunakan seragam Fire dan perlengkapan meluncur ke lokasi titik api dibantu petugas Lift Service ( personil Basement 1 ) dengan membawa kunci manual Lift dan menekan tombol merah agar Lift Service otomatis turun dengan sendirinya.petugas Basement 1 sebagai operator Lift Fire System. Apabila Api tidak bisa di padamkan dengan Apar, Maka Danru ( Demak ) kordinasi dengan Nakula ( Chief sec ) meminta ijin untuk menggunakan HYDRANT,dikarenakan titik Api tidak bisa dipadamkam dengan Apar,dan titik Api tidak berada di PANEL LISTRIK.

DEMAK 🡪 NAKULA “ Nakula Monitor

NAKULA 🡪 DEMAK “ Masuk Demak

DEMAK 🡪 NAKULA “ Api tidak bisa di padamkan dengan Apar,ijin

Menggunakan dengan HYDRANT.

NAKULA 🡪 DEMAK “ Di timur........tunggu perintah.

NAKULA meneruskan kepada KPOD untuk menginformasikan kepada petugas Ponpa agar mempersiapkan Fungsi Hydrant.

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Rajawali Monitor

RAJAWALI 🡪 NAKULA “ Masuk Pak

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Ijin menggunakan Hydrant di karenakan Api tidak bisa dipadamkan dengan Apar

RAJAWALI 🡪 NAKULA “ Lanjut...

NAKULA 🡪 ENGINERING “ Enginering Monitor.

ENGINERING 🡪 NAKULA “ Masuk Nakula

NAKULA 🡪 ENGINERING “ Pastikan Pompa Air agar dapat di fungsikan.

ENGINERING 🡪 NAKULA “ Baik Pak. Pomp Air sudah Stanby,Hydrant dapat

*.* digunakan.

TERNYATA TIDAK DAPAT DI PADAMKAN DENGAN MENGGUNAKAN APAR DAN HYDRANT.DAN TERJADI KEBAKARAN,...........maka Danru langsung kordinasi dengan Nakula.

DEMAK 🡪 NAKULA “ Nakula Monitor

NAKULA 🡪 DEMAK “ Masuk

DEMAK 🡪 NAKULA “ Api tidak bisa di padamkan dengan menggunakan Apar

Dan Hydrant ,, Perintah Lanjut

NAKULA 🡪 DEMAK “ Di Timur,, Tunggu Perintah

NAKULA langsung menghubungi KPOD / RAJAWALI .....untuk meminta perintah lanjut

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Rajawali Monitor

RAJAWALI 🡪 NAKULA “ Masuk

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Api tidak bisa di padamkan dengan Hydrant....

Perintah selanjutnya Pak

RAJAWALI 🡪 NAKULA “ EVAKUASI dilaksankan segera dan General Alarm

Diaktifkan

NAKULA 🡪 RAJAWALI “ Siap...Dilaksanakan

ENGINERING 🡪 RAJAWALI “ Siap....Dilaksanakan

DANRU ( Demak ) dan time Fireman turun ke Area Ground.dan persiapan untuk melakukan penyisiran,yaitu petugas Pintu keluar da petugas Basement 2.

KPOD memerintahkan untuk dilakukan EVAKUASI..

YUDISTIRA segera menghubungi DPK dan AMBULANCE dengan menggunakan Speeddial dan melaporkan kepada RAJAWALI.

YUDISTIRA 🡪 RAJAWALI “ Rajawali Monitor

RAJAWALI 🡪 YUDISTIRA “ Masuk

YUDISTIRA 🡪 RAJAWALI “ Ambulance ,Dinas Pemadam Kebakaran dan

Polsek KebunJeruk sudah di hubungi.segera akan

Tiba dilokasi.

RAJAWALI 🡪 YUDISTIRA “ 86 Pak

\*\* 073..............................DPK

\*\*083...............................AMBULANCE RUMAH SAKIT SILOAM

\*\*068...............................POLSEK KEBUN JERUK.

Petugas Control Room menyalakan General Alarm

Petugas Control Room memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung akan diadakan Evakuasi.VIA PAGING.

**EVAKUASI**

YUDISTIRA MEMERINTAHKAN SELURUH TEAM AGAR BERADA PADA POSISI MASING MASING

1. Petugas Parkir segera menutup pintu keluar dan Pintu masuk,pastikan tidak ada yang masuk kecuali petugas.
2. Secwan dan Secretary Building Management, membuka pintu Jenitor Ground dan standby serta mengarahkan penghuni gedung ketempat Assembly Point / titik kumpul di depan gedung The Vida.
3. Cleaning Service standby dengan perlengkapan P3K.
4. Team penyisir segera melakukan penyisiran.

**TEAM PENYISIR ( RESCUE TEAM ) MELAPORKAN KE PETUGAS KEPALA EVAKUASI.. ( YUDISTIRA.)**

Yudistira 🡪 Team Penyisir

Team Penyisir selatan 🡪 Yudistira “ Yudistira Monitor

Yudistira 🡪 Team Rescue “ Masuk

Team Penyisir Selatan 🡪 Yudistira “ Rooftop Selatan .......Clear

Team Penyisir Utara 🡪 Yudistira “ Lantai 10 Utara.........Clear

Yudistira 🡪 Team Rescue “ Dilanjut

Team Rescue 🡪 Yudistira “ Siap dilaksanakan

**Keterangan :**

Rescue Team melanjutkan penyisiran hingga ke Lobby Utama.

Rescue team Pati Bandung 🡪 Yudistira “ Pati Bandung, Basement 1 dan 2..Clear

Yudistira 🡪 Rescue Team “ Oke dilanjut

**Keterangan :**

Setelah melakukan penyisiran ( petugas pati bandung ) standby di pintu darurat sisi selatan untuk mengarahkan penghuni ke Assembly Area.

**SEMUA TEAM DALAM KENDALI YUDISTIRA,JADI JANGAN MEMOTONG PEMBICARAAN DI HT.**

Selama kegiatan penyisiran dan apa bila terdapat tenant atau orang didalam area kebakaran di arahkan petugas untuk menggunakan tangga darurat hingga di pastikan ...........Clear

Apa bila ada tenant yang tidak mau menggunakan tangga darurat ,wajib di evakuasi menggunakan Lift Service.

YUDISTIRA 🡪 PETUGAS CCTV “ Enginering Monitor

CCTV 🡪 YUDISTIRA “ Masuk...Pak

YUDISTIRA 🡪 PETUGAS CCTV “ Bagaimana pantauan CCTV ,apakah ada

Tenant yang butuh bantuan.

CCTV 🡪 YUDISTIRA “ Ada karyawan yang terjatuh dan butuh

Bantuan di 3A

YUDISTIRA 🡪 TEAM PENYISIR “ Team Penyisir tercopy

TEAM PENYISIR 🡪 YUDISTIRA “ Siap...Meluncur.

**OPERATION ( TEAM PENDATA )**

OPERATION mendata semua Tenant yang berada di lantai 9 hingga di Lobby .

Melaporkan kepada YUDISTIRA tentang hasi Evakuasi .

Setelah penyisiran selesai dan dinyatakan Kondusif semua team kembali ke Assembly Area.

Kecuali petugas Lift Service yang akan melayani dan mengantar team kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat.

Setelah Api selesai di tanggulangi dengan baik oleh dinas pemadam kebakaran,petugas langsung mengawasi di keseluruhan gedung akses pintu yang bisa dilalui orang .agar tidak boleh masuk area gedung selainpetugas.

Petugas Control Room melakukan Paging kembali serta menormalkan kembali.

Petugas Jaga membuat Laporan Berita acara kejadian,untuk Bahan Laporan.

Catatan : Securiti.Cleaning Service dan Enginering serta Parkir diharapkan berbaris dengan tertip di area Assembly Point.

**EMERGENCY RESPONSE TEAM**

**DAILY SCHEDULE**

**DAY/DATE** : **....................... SHIFT** **:................ DAY :.............. NIGHT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **EMERGENCY ASIGNMENT** | **NAME** | **KETERANGAN** |
| 1 | CHIEF WARDEN | BOBY FIRDAUS | BUILDING MANAGEMENT |
| 2 | CHIEF FIRE | ALBERTUS ONDI | CHIEF ENGINERING |
| 3 | FIRE MAN | IVA DIKI | GENSET |
| ERIANTO | LOBBY |
| TOMI WIJAYA | DEMAK |
| 4 | RESCUE TEAM | SUSWANTO | PINTU KELUAR |
| APUDIN | PARKIR BELAKANG |
| M.IKSAN | BASEMENT 2 |
| 5 | LIFT SERVICE |  | BASEMENT 1 |
| 6 | FIRST AID | SOPYAH | LEADER HIBER |
| MUZAYIN | HIBER |
| HENDRIK | HIBER |
| 7 | TENHNICAL COORDINATOR | IRFAN RAMADHONI | CHIEF OPERATION |
| 8 | SECURITY COORDINATOR | IRWAN.M | CHIEF SECURITY |
| 9 | SEARCHER COORDINATOR | BILI HAKSARI | CHIEF OPERATION |
| 10 | EVACUATION COORDINATOR | SHEILA | SECRETARY |
| 11 | FLOOR PATROL | ANGGI | SPV HIBER |